附件

泉州市消防救援支队 泉州市司法局关于推行消防领域“学法免罚轻罚”事项清单的通知

（征求意见稿）

各县（市、区）消防救援大队、司法局，泉州台商投资区社会治理办：

为深入贯彻落实中央和省委、省政府关于优化营商环境的决策部署，全面推行柔性执法措施，进一步优化营商环境，更好地服务我市经济社会高质量发展，根据《行政处罚法》《消防法》《优化营商环境条例》《福建省消防条例》等法律法规规定，在全市范围内推行消防领域“学法免罚轻罚”事项清单，相关工作要求如下：

一、各地消防救援部门、司法行政部门要坚持处罚与教育相结合的原则，推行包容、理性、平和的柔性执法监管措施，引导社会单位及个人主动学法守法，提升消防安全意识，实现“办理一案、教育一片”的社会效果，构建更加和谐的消防执法环境，助力优化全市营商环境。

二、首批清单依据国家消防救援局《消防安全领域违法行为依法从轻减轻处罚和不予处罚事项清单》和省消防救援总队、省司法厅联合印发的《福建省消防领域轻微违法行为不予行政处罚清单》设置，对首违不罚、轻微免罚、无主观过错不罚、从轻减轻处罚情形的违法行为实行“学法免罚轻罚”事项清单化管理（附件1）。根据工作实际，“学法免罚轻罚”事项清单将适时进行动态调整。

三、严格落实执法全过程记录制度，执法人员在日常监督检查、专项检查等执法人员中，必须严格落实执法全过程记录要求，全程佩戴使用执法记录仪，全面、完整记录违法事实、情节以及学法过程。对有充分证据证明行政相对人的行为符合不予处罚条件的，应当完整记录。

四、执法人员开展执法活动，发现行政相对人涉嫌消防违法行为时应先行判断是否适用免罚或不罚情形，并进行重点取证。对行政相对人的行为符合“学法免罚轻罚”事项清单范围及相关条件的，应当场全面准确告知行政相对人违法事实、“学法免罚轻罚”政策、适用条件、权利义务及相关法律后果，送达《消防领域“学法免罚轻罚”告知书》，并引导行政相对人注册并使用闽政通“智慧消防消博士”系统，完成学法并获取积分，进一步强化违法行为的整改指导与普法宣传教育。

五、本着行政效率原则，对“轻微免罚”事项且当场整改完毕，或“首违不罚”事项且当场整改完毕的，可不予立案，但应在48小时内补充办理不予立案审批手续，并及时将相关信息录入消防监督管理系统或相关执法办案平台，依法依规做好材料归档备查。其他情形应按照附件2要求分类处理。

六、注重证据收集。实施“学法免罚轻罚”过程中，证明违法轻微或首次违法的证据材料、《消防领域“学法免罚轻罚”告知书》、改正前后对比照片、学法积分凭证截图等材料，作为消防监督检查、行政处罚案卷附件归档备查，并上传消防监督管理系统或“闽执法”执法办案平台。

七、通过赋权或者委托等形式实施消防行政处罚的乡镇（街道）、公安派出所等单位，可以参照本通知执行；各地消防救援部门应加强对赋权或者委托执法单位的业务培训与指导。

八、强化监督检查。市消防救援支队负责对各地消防救援部门“学法免罚轻罚”案件的监督检查，各级司法行政部门通过案卷评查方式，加大对乡镇（街道）办理“学法免罚轻罚”案件的监督检查。

本通知自下发之日起施行，落实过程中如遇问题应及时向上级部门报告。

附件：1. 泉州市消防领域“学法免罚轻罚”事项清单

- 消防领域“学法免罚轻罚”适用情形

- 消防领域“学法免罚轻罚”告知书

泉州市消防救援支队    泉州市司法局

2025年7月  日

附件1

泉州市消防领域“学法免罚轻罚”事项清单

| 一、“轻微免罚”事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 违法行为 | 违法情形 |  |  | 适用条件 | 法律依据 |
| 1 |  | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效但不影响系统功能的 |  |  | 1.当场整改完毕； 2.没有造成危害后果。 |  |
| 2 |  |  | 室外消火栓、水泵接合器配件缺失或损坏，但不影响使用的 |  |  | 1.责令改正期限内改正（限7个自然日以内）； 2.没有造成危害后果。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本 法规定，有下列行为之一的， 责令改正，处五千元以上五万 元以下罚款： (一)消防设施、器材或者消 防安全标志的配置、设置不符 合国家标准、行业标准，或者 未保持完好有效的； |
| 3 |  |  | 火灾自动报警系统探测器损坏或故障，每层不超过1个，且不影响系统功能的 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 自动喷水灭火系统喷头损坏，每层不超过1个，且不 影响系统功能的 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 自动喷水灭火系统压力表、末端试水装置等局部配件损坏，且不影响系统功能的 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 防排烟系统常闭式防排烟口处于打开状态，不超过1处 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 应急照明和疏散指示标志故障，不超过2处 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 消火栓箱内配套器材缺失或损坏不超过1处，且不影响正常使用功能的 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 常闭式防火门处于开启状态或者闭门器损坏不超过3 处，且不影响正常使用功能的 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 灭火器材损坏或失效，每层不超过1个 |  |  |  |  |
| 二、“首违不罚”事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 违法行为 |  |  | 适用条件 | 法律依据 |  |  |
| 1 | 擅自停用消防设施、器材 |  |  | 1.属于一年内（12个月内，下同）初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以 上五万元以下罚款： …… (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |  |  |
| 2 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微(没有实际影响疏散逃生)。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以 上五万元以下罚款： …… (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他 妨碍安全疏散行为的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警 告或者五百元以下罚款。 |  |  |
| 3 | 埋压、圈占、遮挡 消火栓 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微(没有实际影响使用)。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以 上五万元以下罚款： …… (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |  |  |
| 4 | 占用防火间距 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微(没有实际造成火灾蔓延)。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以 上五万元以下罚款： …… (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |  |  |
| 5 | 占用、堵塞、封闭 消防车通道 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微(没有实际影响消防车通行)。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以 上五万元以下罚款： … … (五)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |  |  |
| 6 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以 上五万元以下罚款： …… (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的； |  |  |
| 7 | 消防技术服务机构未在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息 |  |  | 1.属于一年内在我省范围内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号) 第三十条 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施 所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。 |  |  |
| 8 | 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章 |  |  | 1.属于一年内在我省范围内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号) 第二十八条 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万 元以下罚款： …… (二)出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、 盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的。 |  |  |
| 9 | 消防技术服务机构 未公示营业执照、 工作程序、收费标 准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项 |  |  | 1.属于一年内在我省范围内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号) 第二十八条 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款： …… (六)未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册 消防工程师注册证书、投诉电话等事项的 |  |  |
| 10 | 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未进行公告 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号) 第四十七条 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的； |  |  |
| 11 | 高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号) 第四十七条 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： …… （三）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的； |  |  |
| 12 | 停用高层民用建筑消防设施未进行公告 |  |  | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2. 当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号) 第四十七条 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：……（六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的； |  |  |

| 三、“无主观过错不罚”事项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 适用条件 |  | 法律依据 |
| 1 | 消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效 | 消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。 |  | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五 千元以上五万元以下罚款： (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行 业标准，或者未保持完好有效的： |
| 2 | 损坏、挪用或者擅 自拆除、停用消防 设施、器材 | 因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意， 并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。 |  | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五 千元以上五万元以下罚款：……(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防 设施、器材的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的 处警告或者五百元以下罚款。 |
| 四、“从轻处罚”事项 |  |  |  |  |
| 序号 | 适用条件 |  | 法律依据 |  |
| 1 | 主动配合消防救援机构查处消防违法行为，并在责令限期改正期限内整改完毕的 |  | 《中华人民共和国行政处罚法》 第三十二条 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 |  |

附件2

消防领域“学法免罚轻罚”适用情形

消防执法人员开展执法活动，经检查、判定行政相对人的行为符合“学法免罚轻罚”事项清单范围及相关条件的，应当场全面准确告知当事人违法事实、“学法免罚轻罚”政策、适用条件、权利义务及相关法律后果，制作并送达《消防领域“学法免罚轻罚”告知书》（附件3），引导行政相对人现场注册并使用闽政通“智慧消防·消博士”系统至少完成1项学习内容并通过知识闯关（违法行为人为自然人、个体工商户时，学习对象为自然人、个体工商户经营者本人；违法行为人是单位时，学习对象为该单位的消防安全责任人和消防安全管理人，下同），获取学法积分，强化违法行为的整改指导与普法宣传。

一、“轻微免罚”事项且当场整改完毕的。执法人员应在《监督检查记录》备注栏记载当场改正情况，并载明“符合轻微免罚事项清单情形”，免于立案处罚；当场告知行政相对人免于处罚后，执法人员应引导完成学法内容并记录在案，并在48小时内制作《立案审批表》，立案意见勾选“其他”项并备注“符合轻微免罚情形，建议不予立案”，报单位领导审批。

二、“轻微免罚”事项无法当场改正的。执法人员向当事人送达《责令限期改正通知书》，责令在七个自然日内改正，并立案调查、按照行政处罚一般程序（包括快速办理程序，下同）办理。当事人在责令改正期限内主动配合改正的，相关整改和学法情况可以作为作出不予处罚决定的参考条件。不予处罚的事实清楚、证据充分的，可以不制作询问笔录。

三、“首违不罚”事项且当场改正完毕的。执法人员现场查询消防监督管理系统，确定当事人此前一年内（12个月）未发生过消防安全违法行为，在《监督检查记录》备注栏记载当场改正情况、查询违法记录情况，并载明“符合首违不罚事项清单情形”，可免于立案处罚；当场告知免于处罚后，执法人员应引导完成学法内容并记录在案，并在48小时内制作《立案审批表》，立案意见勾选“其他”项并备注“符合首违不罚情形，建议不予立案”，报单位领导审批。

四、“无主观过错不罚”事项。执法人员向当事人送达《责令立即/限期改正通知书》，并立案调查；当事人提交证明材料，能够足以证明没有主观过错，并且主动完成学法内容的，可依法按照行政处罚一般程序作出不予处罚决定。

五、“从轻处罚”事项，主动配合消防救援机构查处消防违法行为，在责令限期改正期限内整改，并且主动完成学法内容的，可以依法从轻处罚。从轻处罚的办理按照行政处罚一般程序执行。

附件3

No:    (跟监督检查记录同号)

消防领域“学法免罚轻罚”告知书

：

XXXX年XX月XX日，我 大队 在消防监督检查中发现你（单位）存在                                 XXXXXX                 的消防安全违法行为，违反了 XXXXXX                    XXXXXX            的规定。你（单位）符合下列第      项条件，将不予行政处罚或者从轻减轻处罚：

□1.“轻微免罚”事项且当场改正完毕的，现场在闽政通“消博士”系统至少完成1项学习内容并通过知识闯关（当事人为单位或个体工商户的，学法人员应包括消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全主管）；

□2.“轻微免罚”事项无法当场改正的，在      年   月   日前改正完毕，并在闽政通“消博士”系统至少完成1项学习内容，通过知识闯关（当事人为单位或个体工商户的，学法人员应包括消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全主管）；

□3.“首违不罚”事项且当场改正完毕的，经核实一年内确未发生过消防安全违法行为，且当事人      年   月   日前在闽政通“消博士”系统至少完成1项学习内容，通过知识闯关（当事人为单位或个体工商户的，学法人员应包括消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全主管）；

□4.“无主观过错不罚”事项，提交证明材料，能够足以证明没有主观过错，且当事人在      年   月   日前在闽政通“消博士”系统至少完成1项学习内容，通过知识闯关（当事人为单位或个体工商户的，学法人员应包括消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全主管）。

□5.“从轻处罚”事项，主动配合消防救援机构查处消防违法行为，在责令限期改正期限内整改完毕，且当事人在      年   月   日前在闽政通“消博士”系统至少完成1项学习内容，通过知识闯关（当事人为单位或个体工商户的，学法人员应包括消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全主管）。

泉州市XX区消防救援大队

年   月   日

被告知人签收：                  年   月   日

一式两份，一份交当事人，一份附卷。

抄送：省消防救援总队。

泉州市消防救援支队办公室               2025年7月  日印发